赤峰学院口腔医学院实训室装修改造工程询价资格预审公告

赤峰学院口腔医学院实训室装修改造工程进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加。

一、项目概述

1.项目名称：赤峰学院口腔医学院实训室装修改造工程。

2.采购项目货物名称、数量及预算

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 技术规格、参数及要求 | 预算总金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赤峰学院口腔医学院实训室装修改造工程 | 1 | 详见招标文件 | 219141.00 |

二、供应商的资格要求

符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，资格审查时提供下列资料复印件加盖投标人公章，资格审查后审。

1.授权委托书（格式见附件）。

2.三证合一营业执照副本（或营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本）。

3.建筑业企业资质证书，要求建筑装修装饰工程专业承包三级或以上资质。

4.“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）无违法违规行为的查询记录截图。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系供应商，不得参加同一项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.本项目不接受联合体投标。

三、资格审查时间及地点

审查时间：2020年8月4日至8月6日，上午8:30-11:00时,下午2:30-5:00时。

审查地点：赤峰学院崇德楼326室。

四、联系方式

资格审查：金梁，联系电话：13947680868。

项目负责人：麻新本

采购单位名称：赤峰学院后勤与基本建设处

邮政编码：024000

2020年8月4日

询价通知书

采购项目：赤峰学院口腔医学院实训室装修改造工程

采 购 人：赤峰学院

- 二〇二〇年八月

目    录

第一章 询价邀请函……………………………………………………2

第二章 项目技术规范与采购要求…………………………………3

第三章 询价活动程序…………………………………………………5

第四章 供应商须知…………………………………………………8

第五章 合同样本……………………………………………………14

第六章 附件……………………………………………18

第一章  询价邀请函

赤峰学院后勤与基本建设处询价采购赤峰学院口腔医学院实训室装修改造工程，本项目询价小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定贵公司参加询价，现将本次询价要求通知如下：

一、采购项目名称：赤峰学院口腔医学院实训室装修改造工程。

二、采购预算：￥：219141.00元。

三、供应商资格条件

1.符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.资格审查合格、制作投标文件。

四、获取询价通知书、踏勘现场及施工图纸

1.供应商可以从赤峰学院网(http://www.cfxy.cn)政府采购专栏下载询价文件，我单位不再发放纸制询价文件。

2.采购方不统一组织踏勘现场，供应商可自行踏勘现场。

3.采购方提供电子版施工图纸。

五、递交投标文件截止时间及地点

递交投标文件截止时间：2020年8月7日下午3时30分。

递交投标文件地点：赤峰学院崇德楼四楼会议室。

六、成交原则：符合采购需求，项目整体报价最低者成交。

七、联系方式

采购单位名称：赤峰学院            地址：赤峰市红山区

联系人：金梁，联系电话：13947680868。

2020年8月4日

第二章  项目技术规范与采购要求

- 采购清单

赤峰学院口腔医学院实训室装修改造工程工程量清单

表1

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：拆除工程 |  |  |  |  |  | 标段：赤峰学院口腔医学院实训室装修改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 土建拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001003 |  | 砖砌体拆除 |  | 1.拆除砖墙 |  | m3 | 6.76 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011605001001 |  | 平面块料拆除 |  | 1.走廊及室内地板砖及干硬灰拆除共3cm厚 |  | m2 | 158.9 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011604002001 |  | 立面抹灰层拆除 |  | 1.墙面抹灰铲除 |  | m2 | 379.67 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011604003001 |  | 天棚抹灰面拆除 |  | 1.天棚抹灰铲除 |  | m2 | 157.73 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011609002001 |  | 隔断拆除 |  | 1.铁质围挡拆除 |  | m2 | 9.92 |  |  |  |  |  |
| 6 | 011610002001 |  | 金属门窗拆除 |  | 1.原有门拆除 |  | 樘 | 9 |  |  |  |  |  |
| 7 | 011610002002 |  | 金属门窗拆除 |  | 1.原有窗拆除 |  | 樘 | 11 |  |  |  |  |  |
| 8 | 011601001004 |  | 砖砌体拆除 |  | 1.原门口增宽加高加过梁拆砖墙 |  | m3 | 0.81 |  |  |  |  |  |
| 9 | 011613001002 |  | 投影仪拆除 |  | 1.投影仪拆除 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 010103002001 |  | 垃圾外运 |  | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标人根据施工现场自行考虑 |  | m3 | 35.33 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011612002001 |  | 卫生洁具拆除 |  | 1.卫生洁具种类:坐便器 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | 011612002002 |  | 卫生洁具拆除 |  | 1.卫生洁具种类:洗脸盆 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | 011613001001 |  | 灯具拆除 |  | 1.拆除灯具高度:3.6m 2.灯具种类:吸顶灯 |  | 套 | 20 |  |  |  |  |  |
| 14 | 01B005 |  | 原有开关、插座、水管、电气管线等拆除 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

表2、3

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：拆除工程 |  |  |  |  | 标段：赤峰学院口腔医学院实训室装修改造工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率 (%) | 调整后金额(元) |  | 备注 |
| 1 | 011707001001 |  | 安全文明施工和临时设施 |  |  | 分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费 | 2.4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707002001 |  | 夜间施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707003001 |  | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707004001 |  | 二次搬运及清理费 |  |  | 分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707005001 |  | 冬雨季施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707007001 |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 01B001 |  | 材料及产品检测费 |  |  | 分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 01B002 |  | 垂直运输费 |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费+商砼人工费+沥青混凝土人工费 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 01B003 |  | 工程水电费 |  |  | 分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：拆除工程 |  |  |  |  | 标段：赤峰学院口腔医学院实训室装修改造工程 |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率 (%) | 调整后金额(元) |  | 备注 |
| 11 | 01B004 |  | 超高工程增加费 |  |  | 分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |

表4

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：拆除工程 |  |  |  |  | 标段：赤峰学院口腔医学院实训室装修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  |  |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额 |
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费 |  |  |  |  |  | 0.72 |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—13 |  |

表5、6

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰 |  |  |  |  |  | 标段：赤峰学院口腔医学院实训室装修改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010401012001 |  | 零星砌砖 |  | 1、封堵窗口 2.M5.0水泥砂浆砌筑蒸压加气块 |  | m3 | 2.2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 010503005001 |  | 过梁 |  | 1.C20混凝土过梁 |  | m3 | 0.49 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011702009001 |  | 过梁 |  | 1.过梁模板 |  | m2 | 6.03 |  |  |  |  |  |
| 4 | 010515001001 |  | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:直径：12 级别： HRB400 |  | t | 0.019 |  |  |  |  |  |
| 5 | 010515001002 |  | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:直径：14 级别： HRB400 |  | t | 0.026 |  |  |  |  |  |
| 6 | 010515001003 |  | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:直径：8 级别： HRB400箍筋 |  | t | 0.022 |  |  |  |  |  |
| 7 | 011101006001 |  | 平面砂浆找平层 |  | 1.20厚1:2水泥砂浆找平 2.素水泥浆一道 |  | m2 | 160.71 |  |  |  |  |  |
| 8 | 011103001001 |  | 橡胶板楼地面 |  | 1.3mm厚医院专用橡胶板地面 2.专用胶粘剂粘贴 |  | m2 | 160.71 |  |  |  |  |  |
| 9 | 011105004001 |  | 塑料板踢脚线 |  | 1.3mm厚医院专用橡胶板踢脚 2.专用胶粘剂粘贴 |  | m2 | 20.04 |  |  |  |  |  |
| 10 | 011201001001 |  | 墙面一般抹灰 |  | 1.底层厚度、砂浆配合比:9mm厚1:1:6水泥石灰砂浆 2.面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆找平 |  | m2 | 356.89 |  |  |  |  |  |
| 11 | 011407001002 |  | 墙面喷刷涂料 |  | 1.内墙腻子两遍 2.内墙涂料两遍 |  | m2 | 356.89 |  |  |  |  |  |
| 12 | 011301001001 |  | 天棚抹灰 |  | 1.5mm厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 2.3mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 |  | m2 | 159.44 |  |  |  |  |  |
| 13 | 011407002001 |  | 天棚喷刷涂料 |  | 1.腻子两遍 2.涂料两遍 |  | m2 | 159.44 |  |  |  |  |  |
| 14 | 011204003001 |  | 块料墙面 |  | 1.走廊瓷砖墙裙 2.9mm厚1:3水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.3mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 5.5mm厚釉面砖，勾缝 |  | m2 | 30.76 |  |  |  |  |  |
| 15 | 010809004001 |  | 石材窗台板 |  | 1.1:3水泥砂浆粘贴30厚花岗岩窗台板 |  | m2 | 6.4 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：建筑与装饰 |  |  |  |  |  | 标段：赤峰学院口腔医学院实训室装修改造工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  |  |  | 2.宽度370mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 011210002001 |  | 金属隔断 |  | 1.100mm厚压型加芯钢板 2.钢板厚0.6mm，内置防火岩棉 |  | m2 | 7.2 |  |  |  |  |  |
| 17 | 010802004001 |  | 防盗门 |  | 1.防盗门M1521 |  | m2 | 3.15 |  |  |  |  |  |
| 18 | 010801001001 |  | 木质门 |  | 1.室内成品套装木门M1021 |  | m2 | 6 |  |  |  |  |  |
| 19 | 010801001002 |  | 木质门 |  | 1.室内成品套装木门M1221 |  | 樘 | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | 010807001001 |  | 金属（塑钢、断桥）窗 |  | A型70系列内平开铝合金窗 |  | m2 | 32.8 |  |  |  |  |  |
| 21 | 011501011001 |  | 成品实木柜 |  | 1.成品实木柜 2.30mm厚大理石台面 |  | m | 12.05 |  |  |  |  |  |
| 22 | 011501011002 |  | 操作台 |  | 1.操作台 2.30mm厚大理石台面 |  | m | 3.15 |  |  |  |  |  |
| 23 | 01B003 |  | 不锈钢成品沉淀池 |  | 1.不锈钢成品沉淀池 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | 011501020001 |  | 讲台 |  | 1.讲台安装 |  | m2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 | 011701006001 |  | 满堂脚手架 |  | 1.天棚装饰满堂脚手架 |  | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 011703001001 |  | 垂直运输 |  | 1.装饰工程垂直运输 |  | m2 | 201 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表7

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰 |  |  |  |  | 标段：赤峰学院口腔医学院实训室装修改造工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注 |
| 1 | 011707001 |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 011707001001 |  | 安全文明施工与环境保护费 |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 5.5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 011707001002 |  | 临时设施费 |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707005001 |  | 雨季施工增加费 |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707007001 |  | 已完工程及设备保护费 |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 01B001 |  | 工程定位复测费 |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707004001 |  | 二次搬运费 |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 01B002 |  | 特殊地区施工增加费 |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707002001 |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707002002 |  | 白天在地下室施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011707005002 |  | 冬季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

表8

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰 |  |  |  | 标段：赤峰学院口腔医学院实训室装修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 |  |  |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 |  |  |  |  |  |
| (1) | 养老失业保险 |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  |  |  | 10.5 |  |
| (2) | 基本医疗保险 |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  |  |  | 3.7 |  |
| (3) | 工伤保险 |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  |  |  | 0.4 |  |
| (4) | 生育保险 |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  |  |  | 0.3 |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  |  |  | 3.7 |  |
| 1.3 | 水利建设基金 |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  |  |  | 0.4 |  |
| 1.4 | 环境保护税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 税金 |  |  |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-13 |  |  |

表9

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 |  |  |  |  |  | 标段：赤峰学院口腔医学院实训室装修改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031004003001 |  | 洗脸盆 |  | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:台式 3.组装形式:成套式 |  | 组 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031004014001 |  | 地漏 |  | 1.材质:金属 2.型号、规格:DN50 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 031001006001 |  | 给水塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR、dn25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 |  | m | 2.28 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031003005001 |  | 塑料阀门 |  | 1.规格:DN25 2.连接形式:热熔连接 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 031001006003 |  | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC、de50 4.连接形式:粘接 |  | m | 5.04 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030413003001 |  | 打洞（孔） |  | 1.名称:打洞（孔） 2.规格:DN25 3.类型:砌块墙 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030413003002 |  | 打洞（孔） |  | 1.名称:打洞（孔） 2.规格:DN50 3.类型:砌块墙 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 031002003001 |  | 套管 |  | 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN25 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 031002003002 |  | 套管 |  | 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN50 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

表10

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 标段：赤峰学院口腔医学院实训室装修改造工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注 |
| 1 | 031302001 |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 031302001001 |  | 安全文明施工与环境保护费 |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 031302001002 |  | 临时设施费 |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031302005001 |  | 雨季施工增加费 |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031302006001 |  | 已完工程及设备保护费 |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 03B001 |  | 工程定位复测费 |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031302004001 |  | 二次搬运费 |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 03B002 |  | 特殊地区施工增加费 |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031302002001 |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031302002002 |  | 白天在地下室施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 031302005002 |  | 冬季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

表11

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：赤峰学院口腔医学院实训室装修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 |  |  |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 |  |  |  |  |  |
| (1) | 养老失业保险 |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  |  |  | 10.5 |  |
| (2) | 基本医疗保险 |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  |  |  | 3.7 |  |
| (3) | 工伤保险 |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  |  |  | 0.4 |  |
| (4) | 生育保险 |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  |  |  | 0.3 |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  |  |  | 3.7 |  |
| 1.3 | 水利建设基金 |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  |  |  | 0.4 |  |
| 1.4 | 环境保护税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 税金 |  |  |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-13 |  |  |

表12、13

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：通风空调工程 |  |  |  |  |  | 标段：赤峰学院口腔医学院实训室装修改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030108003001 |  | 排风风机 |  | 1.名称:排风风机 2.型号:PFFJ-1 3.规格:NO.4.5A r=1450rpm Q=4000m/h H=280Pa N=0.55Kw |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030108003002 |  | 排风风机 |  | 1.名称:排风风机 2.型号:PFFJ-2 3.规格:NO.6.0A r=1450rpm Q=9000m/h H=340Pa N=1.5Kw |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030703001001 |  | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.型号:630*250 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030703001002 |  | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.型号:φ600 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030703001003 |  | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.型号:φ400 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 030703001004 |  | 手动对开多叶调节阀 |  | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号:1000*400 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030703001005 |  | 手动对开多叶调节阀 |  | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号:320*200 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030703017001 |  | 碳钢罩类 |  | 1.名称:侧吸罩 2.型号:上吸式 3.规格:φ600 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 030703017002 |  | 碳钢罩类 |  | 1.名称:侧吸罩 2.型号:上吸式 3.规格:φ400 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 030703019001 |  | 柔性接口 |  | 1.名称:柔性接口 2.规格:φ600 3.材质:帆布 4.类型:圆形 |  | m2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | 030703019002 |  | 柔性接口 |  | 1.名称:柔性接口 2.规格:φ400 3.材质:帆布 4.类型:圆形 |  | m2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | 030703007001 |  | 单层百叶风口 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.型号:PFK-1 3.规格:500*300 |  | 个 | 9 |  |  |  |  |  |
| 13 | 030702001001 |  | 镀锌钢板通风管道 |  | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:300*200 |  | m2 | 14.48 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：通风空调工程 |  |  |  |  |  | 标段：赤峰学院口腔医学院实训室装修改造工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 14 | 030702001002 |  | 镀锌钢板通风管道 |  | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:500*200 |  | m2 | 7.64 |  |  |  |  |  |
| 15 | 030702001003 |  | 镀锌钢板通风管道 |  | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:630*250 |  | m2 | 24.34 |  |  |  |  |  |
| 16 | 030702001004 |  | 镀锌钢板通风管道 |  | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000*400 |  | m2 | 75.03 |  |  |  |  |  |
| 17 | 030413003001 |  | 打洞（孔） |  | 1.名称:打洞（孔） 2.规格:630*250 3.类型:混凝土外墙 4.备注:水钻打排孔、φ120孔18个 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | 030413003002 |  | 打洞（孔） |  | 1.名称:打洞（孔） 2.规格:1000*400 3.类型:混凝土外墙 4.备注:水钻打排孔、φ120孔28个 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | 030413003003 |  | 打洞（孔） |  | 1.名称:打洞（孔） 2.规格:1000*400 3.类型:砖墙 4.备注:水钻打排孔、φ120孔28个 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | 030704001001 |  | 通风工程检测、调试 |  |  |  | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

表14

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：通风空调工程 |  |  |  |  | 标段：赤峰学院口腔医学院实训室装修改造工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注 |
| 1 | 03B001 |  | 工程定位复测费 |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 03B002 |  | 特殊地区施工增加费 |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031302001 |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 031302001001 |  | 安全文明施工与环境保护费 |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 031302001002 |  | 临时设施费 |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031302002001 |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031302002002 |  | 白天在地下室施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 031302004001 |  | 二次搬运费 |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031302005001 |  | 雨季施工增加费 |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031302005002 |  | 冬季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 031302006001 |  | 已完工程及设备保护费 |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

表15

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：赤峰学院口腔医学院实训室装修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 |  |  |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 |  |  |  |  |  |
| (1) | 养老失业保险 |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  |  |  | 10.5 |  |
| (2) | 基本医疗保险 |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  |  |  | 3.7 |  |
| (3) | 工伤保险 |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  |  |  | 0.4 |  |
| (4) | 生育保险 |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  |  |  | 0.3 |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  |  |  | 3.7 |  |
| 1.3 | 水利建设基金 |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  |  |  | 0.4 |  |
| 1.4 | 环境保护税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 税金 |  |  |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-13 |  |  |

表16、17、18、19

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  | 标段：赤峰学院口腔医学院实训室装修改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 强电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017001 |  | 配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:ALZ 3.安装方式:嵌入式 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030404017003 |  | 配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:AL1-5 3.安装方式:嵌入式 |  | 台 | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030404017002 |  | 配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:AP 3.安装方式:嵌入式 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030412001001 |  | LED吸顶灯 |  | 1.名称:LED吸顶灯 2.型号:1*20W 3.类型:吸顶安装 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030412001002 |  | 壁灯 |  | 1.名称:壁灯 2.型号:1*18W 3.类型:壁装距地2.5米 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030412005001 |  | 双管T8荧光灯 |  | 1.名称:双管T8荧光灯 2.型号:2*36W 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 14 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030404034001 |  | 三联开关 |  | 1.名称:三联开关 2.规格:翘板式 3.安装方式:墙壁暗装 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030404034002 |  | 双联开关 |  | 1.名称:双联开关 2.规格:翘板式 3.安装方式:墙壁暗装 |  | 个 | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | 030404034003 |  | 单联开关 |  | 1.名称:单联开关 2.规格:翘板式 3.安装方式:墙壁暗装 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | 030404034004 |  | 红外感应开关 |  | 1.名称:红外感应开关 2.规格:感应式 3.安装方式:墙壁暗装 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 030404035001 |  | 单相三孔插座 |  | 1.名称:单相三孔插座 2.规格:250V-16A 3.安装方式:墙壁暗装 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 12 | 030404035002 |  | 单相五孔插座 |  | 1.名称:单相五孔插座 2.规格:250V-10A 3.安装方式:墙壁暗装 |  | 个 | 27 |  |  |  |  |  |
| 13 | 030404035003 |  | 地面插座 |  | 1.名称:地面插座 2.材质:铜质 3.安装方式:地面暗装 |  | 个 | 20 |  |  |  |  |  |
| 14 | 030404024001 |  | 磁力启动器 |  | 1.名称:磁力启动器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | 030411006001 |  | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 79 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  | 标段：赤峰学院口腔医学院实训室装修改造工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 16 | 030411001002 |  | 配管 |  | 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:65 4.配置形式:明配 |  | m | 120 |  |  |  |  |  |
| 17 | 030411001006 |  | 配管 |  | 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:50 4.配置形式:暗配 |  | m | 10.45 |  |  |  |  |  |
| 18 | 030411001007 |  | 配管 |  | 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:32 4.配置形式:暗配 |  | m | 30.38 |  |  |  |  |  |
| 19 | 030411001003 |  | 配管 |  | 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:暗配 |  | m | 52.04 |  |  |  |  |  |
| 20 | 030411001004 |  | 配管 |  | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:暗配 |  | m | 234.32 |  |  |  |  |  |
| 21 | 030411001005 |  | 配管 |  | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 |  | m | 98.5 |  |  |  |  |  |
| 22 | 030408001001 |  | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZB-YJV 3.规格:4*35+1*16 4.材质:铜芯 |  | m | 120 |  |  |  |  |  |
| 23 | 030408006001 |  | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.型号:ZB-YJV-4*35+1*16 3.材质、类型:铜芯接头 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 24 | 030411004003 |  | 配线 |  | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJF 4.规格:25mm2 5.材质:铜芯 6.焊铜端子:8个 |  | m | 52.2 |  |  |  |  |  |
| 25 | 030411004004 |  | 配线 |  | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJF 4.规格:16mm2 5.材质:铜芯 6.焊铜端子:2个 |  | m | 13.05 |  |  |  |  |  |
| 26 | 030411004005 |  | 配线 |  | 1.名称:管内穿线 |  | m | 203.9 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  | 标段：赤峰学院口腔医学院实训室装修改造工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  |  |  | 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJF 4.规格:10mm2 5.材质:铜芯 6.焊铜端子:40个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 030411004001 |  | 配线 |  | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZ-BYJF 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 |  | m | 827.78 |  |  |  |  |  |
| 28 | 030411004002 |  | 配线 |  | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZ-BYJF 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 |  | m | 617.96 |  |  |  |  |  |
| 29 | 030413002002 |  | 凿槽 |  | 1.名称:凿槽 2.规格:70mm*70mm 3.类型:砌块墙 4.填充(恢复)方式:填充膨胀砼，200宽钢丝网、玻纤网各一道 |  | m | 293.5 |  |  |  |  |  |
| 30 | 030404036001 |  | 投影仪安装 |  | 1.投影仪安装费 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 弱电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 030507008001 |  | 网络监控摄像头 |  | 1.名称:网络监控摄像头 2.安装方式:吊装 3.支架类型:悬挂式支架 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 32 | 030502012001 |  | 双孔信息插座 |  | 1.名称:双孔信息插座 2.安装方式:暗装 3.底盒材质、规格:PVC底盒 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 33 | 030411001001 |  | 配管 |  | 1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:暗配 |  | m | 54.6 |  |  |  |  |  |
| 34 | 030502005001 |  | 双绞线缆 |  | 1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP-6 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:管内敷设 |  | m | 1283.2 |  |  |  |  |  |
| 35 | 030411003001 |  | 桥架 |  | 1.名称:桥架 2.型号:槽式、加隔板 3.规格:100*70 4.材质:钢制 |  | m | 14.3 |  |  |  |  |  |
| 36 | 03041300200 |  | 凿 |  | 1.名称:凿槽 |  | m | 19 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  | 标段：赤峰学院口腔医学院实训室装修改造工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  | 1 |  | 槽 |  | 2.规格:70mm*70mm 3.类型:砌块墙 4.填充(恢复)方式:填充膨胀砼，200宽钢丝网、玻纤网各一道 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

表20

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  |  | 标段：赤峰学院口腔医学院实训室装修改造工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注 |
| 1 | 031302001 |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 031302001001 |  | 安全文明施工与环境保护费 |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 031302001002 |  | 临时设施费 |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031302005001 |  | 雨季施工增加费 |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031302006001 |  | 已完工程及设备保护费 |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 03B001 |  | 工程定位复测费 |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031302004001 |  | 二次搬运费 |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 03B002 |  | 特殊地区施工增加费 |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031302002001 |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031302002002 |  | 白天在地下室施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 031302005002 |  | 冬季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

表21

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：赤峰学院口腔医学院实训室装修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 |  |  |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 |  |  |  |  |  |
| (1) | 养老失业保险 |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  |  |  | 10.5 |  |
| (2) | 基本医疗保险 |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  |  |  | 3.7 |  |
| (3) | 工伤保险 |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  |  |  | 0.4 |  |
| (4) | 生育保险 |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  |  |  | 0.3 |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  |  |  | 3.7 |  |
| 1.3 | 水利建设基金 |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  |  |  | 0.4 |  |
| 1.4 | 环境保护税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 税金 |  |  |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-13 |  |  |

二、施工及质保要求：施工单位应严格按国家施工规范、技术标准和施工图纸进行施工，质保期一年。

三、交货期限：合同签订之日起50日历日内，并通过竣工验收。

四、付款方式：赤峰学院口腔医学院实训室装修改造工程竣工并通过验收后，由赤峰市财政投资评审中心进行结算评审，结算金额以赤峰市财政投资评审中心结算评审结论为准。财政出具结算评审意见后，乙方须向甲方支付财政结算评审价款的5%作为质量保证金，汇入甲方指定帐户，甲方凭《验收书》和财政结算评审意见支付结算评审价款的100%，质量保证金验收合格满一年后无质量问题无息付清。

第三章  询价活动程序

一、组成询价小组

由采购人三名代表组成三人制询价小组。

二、制定询价通知书

根据采购人提出的采购要求及部门采购有关规定，由询价小组制定本次采购项目询价通知书。

三、确定参加询价供应商

本次采购确定参加询价供应商为发布公告方式。

四、发出询价通知书

供应商可以从赤峰学院网(http://www.cfxy.cn)政府采购专栏下载询价通知书,我单位不再发放纸制询价通知书。

五、澄清或修改

提交响应文件截止之日前，采购人或者询价小组可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者询价小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收询价通知书的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

六、递交响应文件

供应商应当在询价通知书要求的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，询价小组拒收。

供应商在提交询价响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

七、组织询价

询价小组在采购人或其委托人主持下进行询价。

1.询价小组在询价过程中，不得改变询价通知书所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

2.在询价过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，询价小组应当终止询价采购活动。

3.询价小组从质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

八、 确定成交供应商

采购人根据询价小组评审排序排名第一的成交候选人为成交供应商。成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

九、公告成交结果

赤峰学院根据采购人最终确定的成交供应商名单，２个工作日内在赤峰学院网(http://www.cfxy.cn)上发布成交公告。

采购人在发布成交公告的同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书是合同的组成部分,对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

十、签订采购合同

采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照询价通知书确定的合同样本以及采购标的、品牌规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

采购人不得向成交供应商提出超出询价通知书以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离询价通知书确定的合同样本以及采购标的、品牌规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

第四章 供应商须知

一、适用范围

此次组织的采购活动，其全部资金已经获得了赤峰学院的批准，并计划将这部分资金用于支付此次实行询价采购所签订的采购合同。

二、联合体

本次采购项目不接受联合体询价。

三、询价、履约保证金

本次询价不收取询价、履约保证金。

四、询价费用

赤峰学院不收取询价通知书和成交服务费，但是供应商自行承担参加询价有关的其他费用。

五、响应文件组成

投标人按照下列资料顺序制作投标文件一式三份（询价会议现场递交），投标文件每页必须加盖投标人公章，其中加“★”部分在投标时还必须另行提供原件（或公证处出具的公证件）。

1.投标人基本情况简介。

2.法人授权委托书（见附件）。

★3.营业执照（三证合一），建筑业企业资质证书。

4. “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）无违法违规行为的查询记录截图。

5.本项目工程量清单、材料技术参数、预算书等详细说明 (自制)；投标报价表（见附件）。

6.简单的施工方案（自制）。

7.投标人质量保证措施、工程验收后服务措施及承诺书、质保期等说明（自制）；

8.投标工期及付款方式承诺书（自制）；

9.投标人认为需要提供的其它说明和资料。

六、询价内容说明

1.获取询价通知书的供应商应认真阅读询价通知书的所有内容，按照 “响应文件组成”规定的内容编制完整的响应文件。

2.上述资料应当按照“响应文件组成”要求的顺序全部装订在响应文件里，其中加“★”号内容为在递交响应文件的同时，还应当再单独提供资料原件。如果原件与响应文件里的内容不对应，不对应的部分按无效原件处理，且这部分内容不允许在询价后补正。

3.供应商必须保证响应文件所提供的全部资料和内容真实可靠，并接受采购人或有关部门对其中任何资料、任何内容进一步审查，如果发现供应商提供虚假资料或不实质性响应询价通知书内容，报采购管理部门进行处理。

七、询价报价

1.询价报价须以人民币报价。

2.询价报价包括方案费、保险费、培训费、利润、税金、询价通知书和合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3.参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格，询价小组不接受任何选择报价。

4.鼓励供应商不低于成本价的合理报价。

5.确定成交供应商后，其最后报价总额即作为与采购人签订采购合同的总价。

八、响应文件装订

1.响应文件按着“响应文件组成”的顺序统一编目、编码，装订成一式三份（A4纸），响应文件所有页面必须加盖供应商公章。

2.供应商愿意提供与本次询价有关的其他资料，可视各自的情况自行编制，规格幅面应与其他询价资料一致，附于响应文件之后，与其他询价资料页码统一编目、编码装订。

九、响应文件递交

供应商应当在询价通知书要求的截止时间前，将响应文件密封、盖章送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，询价小组拒收。

十、响应文件审查和澄清

1.询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

十一、无效投标情况

1.供应商资格无效或供应商递交的响应文件未完全响应主要商务条款的，如交货时间、质保期和付款方式等；

2.供应商递交的响应文件未按照询价通知书要求密封、加盖公章的；

3.供应商递交的响应文件未提供所投货物的产品品牌、型号和具体参数，或提供的主要产品技术参数项有负偏离的，或直接复制招标文件要求的参数又没有提供证明材料或与证明材料不符的；

4.投标总价超过采购预算的；

5.供应商递交的响应文件不足一式三份（A4纸）的；

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系供应商，参加同一项下的部门采购活动的。

7.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动。

8.不符合法律、法规和询价通知书规定的其他实质性要求的。

十二、质疑

1.供应商认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

2.质疑采用实名制，为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，递交的质疑函务必提供以下信息和内容，且质疑人必须为本次采购活动当事人。否则，被视为无效质疑。

2.1质疑人的单位名称或姓名、详细地址、联系人及电话、身份证、授权委托书、质疑人法人印章、法定代表人签字并盖单位公章及提出质疑的准确时间；

2.2被质疑人的单位名称或姓名等；

2.3质疑的具体事项及合法有效证明材料；

2.4质疑人是法定代表人的需持法定代表人证明及身份证原件；是代理人的需持授权委托书和身份证原件及质疑材料当面递交采购人（邮寄件、传真件、电子邮件不予受理）。

2.5采购人在收到供应商的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.6有下列情况之一的质疑不予受理：

2.6.1非投标人提出的质疑；

2.6.2对中标结果没有实质性影响的质疑；

2.6.3无质疑函件或质疑函件缺少质疑人法人印章、投标人法定代表人签字、有效授权书和联系方式之一的质疑；

2.6.4没提供有效证明材料，提供的证明材料不真实或来源不合法的质疑；

2.6.5未按规定时间或超过公示期提出的质疑。

2.6.6对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报财政部门列入黑名单，并依法给以相应处罚。

第五章  合同样本

（按最后确定的询价内容执行）

采购人：赤峰学院（以下简称甲方）

成交人：                          （以下简称乙方）

乙方在甲方组织的赤峰学院口腔医学院实训室装修改造工程询价采购中成交，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据本次询价的内容及乙方的承诺，经甲、乙双方协商一致，达成如下条款，签订本合同，以便共同遵守。

一、定义

1. “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；

2. “合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给的价格；

3. “货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切货物、机械、仪表、备件、工具、手册和相关技术资料及其他材料；

4. “服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务；

5.“工程”是指建设工程，本项目包括建筑物和构筑物的装修、拆除、修缮等。

二、合同货物的名称及技术要求：

详见招标文件。

三、合同金额及付款方式：

1.合同总额：                元整，￥:        元

2.付款方式：赤峰学院口腔医学院实训室装修改造工程竣工并通过验收后，由赤峰市财政投资评审中心进行结算评审，结算金额以赤峰市财政投资评审中心结算评审结论为准。财政出具结算评审意见后，乙方须向甲方支付财政结算评审价款的5%作为质量保证金，汇入甲方指定帐户，甲方凭《验收书》和财政结算评审意见支付结算评审价款的100%，质量保证金验收合格满一年后无质量问题无息付清。

四、交货方式：

1.施工期限：合同签订之日起50日历日内，施工单位应严格按国家施工规范及技术标准进行施工,并通过竣工验收。

2.施工地点：赤峰学院指定地点。

五、质量标准和验收：

1.乙方应保证货物是正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

2.乙方承诺提供给甲方的货物的技术规范应与合同清单质量标准的“规定”相一致。

3.甲方对合同中货物的数量、质量等进行检验，检验应依据本合同中的有关规定进行。

4.若检验时发现货物数量、质量不符等，甲方不予验收；相关费用由乙方承担。

5.货物及施工验收合格，双方签署《验收书》。

6.本合同货物质保期自验收合格之日起一年。

7.由于非甲方原因造成货物不能正常使用，乙方负责甲方的相关损失。

六、违约责任

1.如果乙方未按照合同规定的要求交付货物及施工时，乙方应承担相应违约责任，甲方有权终止合同，乙方向甲方支付合同总金额的百分之十的违约金。

2.延期付款的违约责任

如甲方未按照合同约定时间或金额支付合同价款，每逾期一日，甲方应按照逾期未支付金额的银行同期贷款利率的两倍计算，向乙方支付逾期付款违约金，但不超过合同总金额的百分之十。

七、不可抗力

1.不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

2.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。

3.一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

八、争议解决

1.履行合同过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；经协商不能达成协议时，则双方同意在甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在诉讼期间，除了必须在诉讼过程中进行解决的那部分问题以外，合同其余部分应继续履行。

九、合同补充、修改或变更

1.双方协商一致，可以依法对本合同进行补充、修改或变更。

2.对本合同的任何补充、修改或变更必须以书面形式进行。

3.双方签订的补充协议以及修改或变更的条款与本合同具有同等法律效力。

十、合同的生效

合同签署的所有内容必须符合本次采购项目最终成交结果，甲、乙双方协商一致签字盖章后生效。

十一、其它约定事项

1.本合同涉及的询价通知书、乙方的响应文件和附件均为本合同不可分割的组成部分，具有相同的法律效力，本合同一式五份，甲乙双方各执两份，并送赤峰学院一份备案。

2.一方当事人未经另一方书面同意，不得将其在合同下的权利和义务全部或部分转让给第三人。

甲方：赤峰学院（盖章）

法定代表人：（签字）             开户银行：

委托代理人：（签字）             开户账号：

联系电话：                   单位地址：

年   月   日

乙方：（盖章）

法定代表人：（签字）          开户银行：

委托代理人：（签字）          开户账号：

联系电话：                   单位地址：

年   月   日

第六章  附件

附件一

授权委托书

赤峰学院：

兹授权我单位    （姓名）作为参加贵单位组织的赤峰学院口腔医学院实训室装修改造工程采购活动的委托代理人，委托代理人全权代表我单位处理本次谈判中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同，我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于盖章签字后生效，在贵单位收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。委托代理人无转委托权。

特此委托。

法定代表人身份证

扫描件或复印件（正反）

（本证件需直接扫描或复印，且身份证号码必须清晰，不允许粘贴）

委托代理人身份证

扫描件或复印件（正反）

（本证件需直接扫描或复印，且身份证号码必须清晰，不允许粘贴）

供应商名称加盖公章：

法定代表人：（签字或盖章）              联系电话：

委托代理人姓名：                        联系电话：

年   月    日

附件二

赤峰学院口腔医学院实训室装修改造工程报价表

| 整体项目报价（元） |  |
| --- | --- |
| 小写： |  |
| 大写： |  |

供应商单位：（加盖公章）

法定代表人或委托代理人签字：

法定代表人或委托代理人联系电话：

注：①表内各栏按要求逐一填写、计算，表内各栏内容与实际内容不符的，可自行加行、加列。

②在不影响整体框架下，投标人可根据需要自行调整格式。